PRÍloha č. 2 VýZVY NA PREDKLADANIE PONúK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno :

Adresa sídla :

IČO : DIČ: IČ DPH:

Zapísaný v

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

Tel.: Fax:

e-mail: www.

Bankové spojenie:

IBAN:

Návrh na plnenie kritéria: Celková cena predmetu zákazky v eurách bez DPH :

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a totožné s údajmi uvedenými v ponuke.

Predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Dátum: ................................

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu                   		  .................................................

(osoba/osoby oprávnená/é podpísať predkladanú ponuku

a odtlačok pečiatky potenciálneho dodávateľa)

CENOVÁ PONUKA

| Autonómne meracie cobotické pracovisko pre meranie priemerov a mikrogeometrií nástrojov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel obstarávanej technológie: Automatizácia procesu merania mikrogeometrie a priemeru nástroja |  |  |  |
| Názov produktu: |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Názov výrobcu: |  |  |  |
| Technické parametre požadované |  | Technické parametre ponúkaného stroja | Cena v EUR bez DPH |
| Hlavné technické údaje | Robotická ruka vhodná pre automatické meranie |  |  |
|  | Meranie nástrojov v priemeroch od 4,00 do 25,00 mm pri dĺžke max. 300 mm |  |  |
|  | Optické alebo elektronické 3D meranie |  |  |
|  | SW vybavenie pre meranie priemerov a hodnôt mikrogeometrií nástrojov (zaoblenie hrán, dĺžky, uhly, atď.) |  |  |
|  | Možnosť umiestnenia / naloženia viac-kusových sád (min. 30 kusov) rovnakých nástrojov a režim automatického merania |  |  |
|  | Obrazovka na zobrazovanie priebehu a výsledkov merania |  |  |
|  | Možnosť uloženia výsledkov a protokolov vo formáte PDF |  |  |
|  | Optika, prípadne laser zabezpečujúci presnosť merania a opakovateľnosť v minimálnej tolerancii +- 0,001 mm |  |  |
|  | Možnosť merania nielen hodnôt mikrogeometrie, ale aj drsnosti v Ra a Rz, Rmax, Ry |  |  |
|  | Meracia stanica na meranie priemerov, kruhovitosti, válcovitosti a kuželovitosti nástrojov |  |  |
|  | Vstupná a ročná kalibračná skúška |  |  |
| Ďalšie požiadavky | Doprava na miesto |  |  |
|  | El. prepojenia |  |  |
| Suma spolu v EUR |  |  |  |

(Uchádzač vyplní žlté polia, v časti technické parametre uveďte konkrétne presné hodnoty ponúkaného stroja, podľa popisu v stĺpci „Technické parametre ponúkaného stroja“, resp. áno/nie v prípade, ak popis neobsahuje konkrétnu veličinu (t. j. výkon, rozpätie, rozsah, objem, rýchlosť prietoku, počet, teplotu a pod.))